| 表1 政府采购进口产品明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称： |  | 广东工业大学 |  |  | 联系人及电话： |  |  |  |  |
| 序号 | 拟采购产品名称 | 产品预算（元） | 是否存在国产产品 | 国产产品和进口产品的区别 | 采购进口产品的必要性 | 采购进口产品不可替代性 | 采购国产产品对工作的实质性影响 | 采购资金来源 | 备注 |
| 1 | 声光调制器 | …… | 否 | / | …… | / | / | …… | WL2020-1，用于科研 |
| 2 | 显微数码相机和软件 | …… | 是 | 进口产品具有黑白或彩色CMOS传感器，4096×2160像素（890万像素）。国产产品目前不具有高量子效率。 | 根据实验需要，需具有极低的读出噪声和较高的灵敏度，适合高要求的成像应用。可对传感器进行被动热管理，无需冷却风扇和半导体制冷片既可减少暗电流。 | 进口产品具有高量子效率，无风扇、被动热管理，减少暗电流，且不会导致振动和图像模糊现象加剧。 | 不能获取荧光显微等弱光成像应用。对于实验室的研究会造成较大困难。 | …… | SH2020-90，用于科研（……） |
| 3 | 红外热像仪 | …… | 是 | 进口产品具有0.025℃（25mk）的超高热灵敏度，可实现超复帧1280×960像素级别的图像分辨率。 国产产品复帧640×480像素。 | 实验室需要进行大画幅的红外成像，对像素质量和温度分辨率要求很高。 | 国产产品目前不具有这种高灵敏度的红外成像。也不具备大画幅的高分辨率。产品的稳定性相对偏低。 | 不能获取高精度、大画幅的红外成像。国产设备的稳定性不够，对于实验室的研究会造成较大困难。 | …… | SH2020-304，用于科研（……） |
| 4 | 台式离心机 | …… | 是 | 国产设备没有瞬时离心功能，没有快速制冷功能，且国产设备无法长期运转，故障率高，离心效果不佳，进口设备能满足相关性能要求，控制精度高。 | 因实验室开展功能活性物提取等相关实验，需要经常使用该设备，国产设备无法满足性能需求，而进口设备功能齐全且稳定性更好，可大幅降低后期维修成本，且保证实验进度，特申请采购进口台式离心机。 | 1.温度控制范围：要求从-10到+40度，要求具有1个快捷预冷程序，国产设备无法达到要求； 2.操作要求：具有转头自锁功能，可单手进行转头更换和盖子的密封，无需旋盖、搭扣复杂操作，即可在5秒内实现转头的安全锁定和转头更换，现有国产产品无法达到实验需求； 进口设备能满足相关性能要求，控制精度高 | 国产设备无法达到性能要求，稳定性差，故障率较高，影响实验工作进度 | …… | SH2020-304，用于科研（功能活性物提取等相关实验的离心操作） |
| 采购总预算（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.“国产产品和进口产品的区别”：阐述对比国产产品与进口产品两者功能及详细技术参数的差异；

2.“采购进口产品的必要性”：简要概述实际科研、专业、教学需求、进口产品是否满足采购需求；

3.“采购进口产品不可替代性”：详细列明实际科研、专业、教学需求的具体功能、详细技术参数，对比说明国产产品、进口产品匹配实际科研、专业、教学需求的差异

4.“采购国产产品对工作的实质性影响”：说明因国产产品在功能、技术参数等方面达不到实际科研、专业、教学需求，而可能对科研实验造成的影响。

5.以上说明须列明详细的数据，包括具体的技术参数、指标等，并分别客观阐述国产产品、进口产品对科研结果可能产生的实质性影响。

表2：

政府采购进口产品所属行业主管部门意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 |  |
| 拟采购产品名称 |  |
| 拟采购产品金额 |  |
| 采购项目所属项目名称 |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |
| 二、申请理由 |  |
| □1.中国境内无法获取： |  |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |  |
| □3.其他。 |  |
| 原因阐述： |  |
| 三、进口产品所属行业主管部门意见 |  |
| 盖 章 年 月 日 |  |

表3

政府采购进口产品专家论证意见

| 专家信息 | 姓名：（一位专家一份） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 职称： |  |  |
|  | 工作单位： |  |  |
| 一、基本情况 |  |  |  |
| 申请单位 | 广东工业大学 |  |  |
| 拟采购产品名称 |  | 拟采购产品金额（万元） |  |
| 所属项目名称 |  | 所属采购项目金额（万元） |  |
| 二、申请理由 |  |  |  |
| □1．中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取的： |  |  |  |
| □2．国内有同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的： |  |  |  |
| □3. 为在中国境外使用而进行采购的； |  |  |  |
| □4．省属高校、科研院所以及使用省社科项目资金采购科研仪器设备的项目的承担单位采购科研仪器设备的。 |  |  |  |
| 三、原因阐述 |  |  |  |
| - 是否存在国产同类产品：□存在 □不存在 |  |  |  |
| 2.采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述： |  |  |  |
| 四、专家论证意见：（专家论证意见应当完整、清晰和明确，且由专家手工填写） 论证专家签字： 年 月 日 |  |  |  |

注：1.专家组应当由5人以上单数组成，其中必须包括一名法律专家。

2.产品技术专家应当为非本校并熟悉该产品的专家，并且与我校没有经济和行政隶属关系。